翁牛特旗人民政府

关于对全旗乡镇集中式供水工程、净水设备

进行清洗、消毒、排查、维护工作的通知

翁政办发〔2025〕78号

各苏木乡镇街道场：

农村饮水安全事关广大人民群众福祉，是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作的一项重要任务。截至目前，全旗共有水厂和千人以上农村牧区集中式供水工程22处，共安装单户净水设备2.7万台，有效解决了全旗农村牧区饮水质量问题。但近期排查发现，部分苏木乡镇的供水单位在供水过程中，未按规定对供水设施进行清洗、消毒，同时，部分农牧户家中净水设备损坏不能正常使用，导致广大农牧民群众饮水安全面临隐患。为保障饮水安全，决定在全旗范围内开展乡镇集中式供水工程、净水设备清洗、消毒、排查、维护等工作，现将有关要求通知如下：

一、时间要求

各乡镇苏木街道场在2025年9月30日前完成对各自辖区内集中式供水工程、净水设备的清洗、消毒、排查、维护等工作。

二、工作要求

一是提高思想认识，压实工作责任。各地区要充分认识此次工作的重要性，将其作为保障群众饮水安全、巩固拓展脱贫攻坚成果的关键民生任务来抓。要由主要负责同志牵头，明确责任人，细化任务分工，确保专人对辖区内的集中式供水工程、净水设备进行清洗、消毒、排查、维护等工作。

二是强化问题整改,闭环安全隐患。各地区要健全完善“问题发现－整改－销号”闭环机制，对排查发现的集中式供水设施隐患、单户净水设备故障等问题，分类建立整改台账，明确整改责任人、整改措施与完成时限，整改完成后要由各地区组织相关工作人员进行检查，确认问题解决后进行销号。

三是建立长效机制，巩固工作成果。各地区要加强农村牧区集中供水工程的日常运行管理维护工作，明确每日巡查、每周保养、每月检测、每季度清洗消毒的具体要求；与单户净水设备供应商或运维企业签订长期服务协议，明确运维责任，定期开展上门巡检、滤芯更换等服务，确保农村牧区饮水安全稳定。

附件1：翁牛特旗乡镇所在地水厂和千人以上供水工程统计表

附件2：翁牛特旗安装单户净水设备台账

翁牛特旗人民政府办公室

2025年9月8日

附件一

翁牛特旗乡镇所在地水厂和千人以上供水工程统计表

| 序号 | 供水工程名称 | 设计供水人数（人） | 系统工程 属性 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 |  |  |  |
| 1 | 乌敦套海镇孤山子村额府营子供水工程 | 1783 | 千人以上工程 |  |
| 2 | 乌敦套海镇下府村下府一至六组（坎下）（7处工程）供水工程 | 2280 | 千人以上工程 |  |
| 3 | 桥头镇上桥头村上桥头供水工程 | 1009 | 千人以上工程 |  |
| 4 | 紫城街道杨家营子村杨家营子联村供水（杨家营子村杨家营、石家营子村石家营子、桥头村桥东）供水工程 | 2577 | 千人以上工程 |  |
| 5 | 白音套海苏木响水嘎查南甸子联村供水（南甸子、北甸子）供水工程 | 1073 | 千人以上工程 |  |
| 6 | 白音套海苏木敖包布郎嘎查联村供水（敖包布朗、树根包冷、道仑毛都）供水工程 | 1527 | 千人以上工程 |  |
| 7 | 白音套海苏木达楞嘎查联村供水（达楞、万合永）供水工程 | 1382 | 千人以上工程 |  |
| 8 | 新苏莫苏木花都什村花都什联村供水（家属号、牧业队、花都什、鲜兴、花都石）供水工程 | 2110 | 千人以上工程 |  |
| 9 | 广德公镇所在地(大巴林道村、油房地组、小巴林道组、广德公组、河南营子组、六合庄组、新北村禹家营组组、新北村郝家营组、北营子组、北新村东三道沟、北新村西三道沟）供水工程 | 1104 | 千人以上工程 | 乡镇所在地水厂 |
| 10 | 五分地镇政府所在地（五分地一、二、三组，小八段，下荒，太平庄） | 5990 | 千人以上工程 | 乡镇所在地水厂 |
| 11 | 解放营子乡政府所在地(解放营子、扎兰营子、老新地、下大庙）供水工程 | 1122 | 千人以上工程 | 乡镇所在地水厂 |
| 12 | 白音套海苏木政府所在地（套海老三四队，二队北营子）供水工程 | 1092 | 千人以上工程 | 乡镇所在地水厂 |
| 13 | 乌丹镇山嘴子水厂（山嘴子，西良子，小东地）供水工程 | 1641 | 千人以上工程 | 乡镇所在地水厂 |
| 14 | 大兴农场所在地（村小段、村中营子、村坨子西、南营子、北营子、二分厂、小五队、富强分场、跃进分场、立新分场、向阳分场）供水工程 | 6673 | 千人以上工程 | 乡镇所在地水厂 |
| 15 | 桥头镇水厂（五家、敖包三四组、敖包五组、桥头、潘家营、侯家营、李家营、汤家窝铺、刘家营、邹家营、大腊铺）供水工程 | 15460 | 千人以上工程 | 乡镇所在地水厂 |
| 16 | 毛山东乡水厂供水自然村：大西沟、苦力吐、西毛卜罗、大黑水、上毛卜罗、下毛卜罗、杨树井供水工程 | 1281 | 千人以上工程 | 乡镇所在地水厂 |
| 17 | 乌敦套海镇水厂供水工程（供水自然村：新北村、中心村） | 1366 | 千人以上工程 | 乡镇所在地水厂 |
| 18 | 海拉苏镇水厂（供水：镇中居委会） | 2703 | 千人以上工程 | 乡镇所在地水厂 |
| 19 | 新苏莫苏木白音他拉水厂（呼波营子、宝音代） | 631 |  | 乡镇所在地水厂 |
| 20 | 格日僧苏木政府所在地水厂(赛罕塔拉） | 245 |  | 乡镇所在地水厂 |
| 21 | 梧桐花镇水厂（西梧桐花村老西窝铺、卡拉、潘家窝铺村潘家窝铺西三个自然村供水） | 953 |  | 乡镇所在地水厂 |
| 22 | 亿合公镇镇所在地（亿合公，亿合堂）联村供水 | 239 |  | 乡镇所在地水厂 |

附件二

翁牛特旗脱安装单户净水设备台账

| 序号 | 苏木乡镇 街道场 | 受益自然村 （个） | 受益人口 （人） | 安装数量 （台） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 | 370 | 81843 | 27526 |
| 1 | 乌丹镇 | 36 | 6138 | 1407 |
| 2 | 桥头镇 | 55 | 8989 | 3305 |
| 3 | 梧桐花镇 | 34 | 7943 | 3113 |
| 4 | 广德公镇 | 43 | 3728 | 1387 |
| 5 | 五分地镇 | 19 | 4023 | 1292 |
| 6 | 乌敦套海镇 | 19 | 7192 | 2557 |
| 7 | 海拉苏镇 | 10 | 3923 | 910 |
| 8 | 亿合公镇 | 41 | 3499 | 1321 |
| 9 | 解放营子乡 | 31 | 5259 | 2810 |
| 10 | 毛山东乡 | 5 | 523 | 248 |
| 11 | 新苏莫苏木 | 14 | 6136 | 1633 |
| 12 | 白音套海苏木 | 33 | 15412 | 5090 |
| 13 | 阿什罕苏木 | 9 | 2908 | 672 |
| 14 | 格日僧苏木 | 16 | 4710 | 1326 |
| 15 | 大兴农场 | 5 | 1460 | 455 |